## Bordereau
PROPOSITION PR2604-1137 — BORDEREAU DÉTAILLÉ
CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infirmerie — Numéro DA 4094
Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT | Observations
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Installation et approvisionnement des travaux | 18% | 16580000 | 1 | ens | 16580000
Nettoyage continu du chantier | 18% | 8500000 | 1 | ens | 8500000
Repli du chantier | 18% | 4500000 | 1 | u. | 4500000
Sous-total 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | 29580000
2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS
Dépose des portes et fenêtres existant | 18% | 4800000 | 1 | ens | 4800000
Dépose des sanitaires et accessoires existants | 18% | 2560000 | 1 | ens | 2560000
Evacuations complète | 18% | 4500000 | 1 | fft | 4500000
Démolition des murs concernés | 18% | 250000 | 50 | m² | 12500000
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres | 18% | 350000 | 36.5 | m² | 12775000
Décapage de l'ancien chape du toit | 18% | 350000 | 32.1 | m³ | 11235000
Décapage de carreaux sol existant et faïences | 18% | 150000 | 164.23 | m² | 24634500
Evacuations complète des gravats vers une décharge publique | 18% | 150000 | 282.83 | u. | 42424500
Sous-total 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS |  |  |  |  | 115429000
3 ÉLÉVATION
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures | 18% | 5800000 | 6.54 | m³ | 37932000
Murs en agglos creux de 15cm | 18% | 350000 | 151.18 | m² | 52913000
Pose des claustra | 18% | 650000 | 41 | m² | 26650000
Pose de mortier pour jointer les claustras | 18% | 65000 | 46.5 | m² | 3022500
Crépissage ciment sur murs intérieurs | 18% | 65000 | 351.9 | m² | 22873500
Crépissage ciment sur murs extérieurs | 18% | 25000000 | 1 | fft | 25000000
Crépissage ciment sous dalle extérieure | 18% | 65000 | 66.58 | m² | 4327700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire | 18% | 250000 | 263.04 | m² | 65760000
Toiture - Acrotère en agglos creux de 15 cm | 18% | 295000 | 45 | m² | 13275000
Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature | 18% | 4200000 | 5.86 | m³ | 24612000
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs | 18% | 65000 | 78.17 | m² | 5081050
Sous-total 3 ÉLÉVATION |  |  |  |  | 281446750
4 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT
Faux plafond en dalle 600/600 | 18% | 445000 | 147.9 | m² | 65815500
Contre cloison en placo BA13 | 18% | 880000 | 150 | m² | 132000000
REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)
Carreaux sol grès cérame | 18% | 50000 | 82.36 | m² | 4118000
Carreaux sol grès cérame antidérapants | 18% | 50000 | 59.84 | m² | 2992000
Carreaux sol escalier | 18% | 50000 | 6.78 | m² | 339000
Carreaux faïence | 18% | 50000 | 234.36 | m² | 11718000
Plinthes en grès cérame | 18% | 45000 | 65.24 | m² | 2935800
Couvertine sur le mur acrotère | 18% | 6145250 | 35.8 | m² | 219999950
Ciment colle | 18% | 150000 | 150 | u. | 22500000
Sous-total 4 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT |  |  |  |  | 462418250
5 ETANCHEITE
Etanchéité sanitaire dans les toilettes | 18% | 350000 | 59.84 | m² | 20944000
Etanchéité en membrane bi-couche granulée sur la surface du toit + remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère | 18% | 420000 | 207.55 | m² | 87171000
Sous-total 5 ETANCHEITE |  |  |  |  | 108115000
6 MENUISERIE MÉTALLIQUE
Porte metallique semi pleine: 80x220 | 18% | 6300000 | 1 | u. | 6300000
Sous-total 6 MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  | 6300000
7 MENUISERIE BOIS
Portes en bois isoplane - 120 x 220 | 18% | 6500000 | 1 | u. | 6500000
90 x 220 | 18% | 5500000 | 4 | u. | 22000000
Sous-total 7 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 28500000
8 MENUISERIE ALU VITRÉE
Claustra 60 X 50 | 18% | 650000 | 41 | m² | 26650000
Porte PVC 70x220 | 18% | 3880800 | 7 | m² | 27165600
Fenêtre Alu vitré 2,50x110 | 18% | 8316000 | 4 | u. | 33264000
60x60 | 18% | 907200 | 1 | u. | 907200
Sous-total 8 MENUISERIE ALU VITRÉE |  |  |  |  | 87986800
9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujetions | 18% | 16500000 | 1 | ens | 16500000
Tableau électrique précablé en atelier selon schema fourni | 18% | 96800000 | 1 | u. | 96800000
Câble d'alimentation 5x16mm2 | 18% | 205000 | 65 | ml | 13325000
Gaine flexible (Diamètre 25mm) | 18% | 468000 | 2 | u. | 936000
Gaine flexible (Diamètre 32mm) | 18% | 685000 | 2 | u. | 1370000
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V | 18% | 24000 | 1860 | ml | 44640000
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V | 18% | 18000 | 1450 | ml | 26100000
Câble RJ45 Cat 6 | 18% | 14000 | 900 | ml | 12600000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée (Marque LEGRAND) | 18% | 650000 | 15 | u. | 9750000
Prises RJ45 (Marque LEGRAND) | 18% | 650000 | 6 | u. | 3900000
Boite de dérivation de 150x10x70 | 18% | 95000 | 5 | u. | 475000
Boitier carré | 18% | 21000 | 30 | u. | 630000
Dalle lumineuse 600/600 6000K | 18% | 550000 | 34 | u. | 18700000
Spot lumineux GU10 6000K | 18% | 265000 | 54 | u. | 14310000
Interrupteur simple allumage | 18% | 145000 | 10 | u. | 1450000
Coffret 48 modules | 18% | 8500000 | 1 | u. | 8500000
Patch pannel | 18% | 3650000 | 3 | u. | 10950000
Sertissage, accessoires | 18% | 18500000 | 1 | u. | 18500000
INCENDIE - Detecteurs coventionnels à piles | 18% | 975000 | 6 | u. | 5850000
COURANT ONDULE - Onduleur monophasé 30KVA | 18% | 150000000 | 1 | u. | 150000000
Sous-total 9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 455286000
10 CLIMATISATION
Split individuel type mural 12000 BTU | 18% | 5600000 | 8 | u. | 44800000
Connexion frigo + cable de liaison + support | 18% | 2650000 | 8 | u. | 21200000
Sous-total 10 CLIMATISATION |  |  |  |  | 66000000
11 PLOMBERIE - SANITAIRE
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires | 18% | 18500000 | 1 | u. | 18500000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm | 18% | 16240000 | 1 | u. | 16240000
WC à l'anglaise | 18% | 0 | 1 | u. | 0
Lavabo + mirroir | 18% | 0 | 1 | u. | 0
Réceveur | 18% | 0 | 1 | u. | 0
Accessoires | 18% | 0 | 1 | u. | 0
Eaux Pluviales - Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris | 18% | 250000 | 24.22 | u. | 6055000
Sous-total 11 PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 40795000
12 PEINTURE
Interieur : Mastic sur murs intérieur | 18% | 85000 | 190.35 | m² | 16179750
Peinture sur murs intérieur | 18% | 75000 | 190.35 | m² | 14276250
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée) | 18% | 10500000 | 1 | u. | 10500000
Mastic sur murs extérieur | 18% | 85000 | 167.52 | m² | 14239200
Peinture sur murs extérieur | 18% | 95000 | 167.52 | m² | 15914400
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques | 18% | 3500000 | 1 | ens | 3500000
Sous-total 12 PEINTURE |  |  |  |  | 74609600
13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment | 18% | 4800000 | 11.86 | m³ | 56928000
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment | 18% | 165000 | 60 | ml | 9900000
Sous-total 13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  |  | 66828000
14 1er ÉTAGE ÉLÉVATION :
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures | 18% | 5800000 | 0 | m³ | 0
MACONNERIE - ENDUITS : Murs en agglos creux de 15cm | 18% | 350000 | 0 | m² | 0
Pose des claustra | 18% | 650000 | 0 | m² | 0
Pose de mortier pour jointer les claustras | 18% | 65000 | 0 | m² | 0
Crépissage ciment sur murs intérieurs | 18% | 65000 | 0 | m² | 0
Crépissage ciment sur murs extérieurs | 18% | 20000000 | 1 | fft | 20000000
Crépissage ciment sous dalle extérieure | 18% | 65000 | 53.02 | m² | 3446300
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire | 18% | 250000 | 263.04 | m² | 65760000
Sous-total 14 1er ÉTAGE ÉLÉVATION : |  |  |  |  | 89206300
15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT
FAUX PLAFOND : Faux plafond en dalle 600/600 | 18% | 445000 | 147.9 | m² | 65815500
Contre cloison en placo BA13 | 18% | 880000 | 150 | m² | 132000000
Sous-total 15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT |  |  |  |  | 197815500
16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)
Carreaux sol grès cérame | 18% | 50000 | 116.65 | m² | 5832500
Carreaux sol grès cérame antidérapants | 18% | 50000 | 26.42 | m² | 1321000
Carreaux sol escalier | 18% | 50000 | 12 | m² | 600000
Carreaux faïence | 18% | 50000 | 0 | u. | 0
Plinthes en grès cérame | 18% | 45000 | 65.24 | ml | 2935800
Ciment colle | 18% | 150000 | 150 | u. | 22500000
Sous-total 16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE) |  |  |  |  | 33189300
17 ETANCHEITE
Etanchéité sanitaire dans les toilettes | 18% | 350000 | 0 | m² | 0
Sous-total 17 ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
18 MENUISERIE MÉTALLIQUE
Porte metallique semi pleine: 80x220 | 18% | 6300000 | 1 | u. | 6300000
Sous-total 18 MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  | 6300000
19 MENUISERIE BOIS
Portes en bois isoplane : 120 x 220 | 18% | 6500000 | 1 | u. | 6500000
90 x 220 | 18% | 5500000 | 0 | u. | 0
Sous-total 19 MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 6500000
20 MENUISERIE ALU VITRÉE
Porte PVC : 70x220 | 18% | 3880800 | 0 | u. | 0
Fenêtre Alu vitré : 2,50x110 | 18% | 8316000 | 7 | u. | 58212000
Cloisonnement Alu-vitré : Cloison Alu-vitré | 18% | 2550000 | 41.83 | u. | 106666500
Sous-total 20 MENUISERIE ALU VITRÉE |  |  |  |  | 164878500
21 PLOMBERIE - SANITAIRE
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires | 18% | 8500000 | 0 | u. | 0
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm | 18% | 4500000 | 0 | u. | 0
WC à l'anglaise | 18% | 0 | 0 | u. | 0
Lavabo + mirroir | 18% | 0 | 0 | u. | 0
Réceveur | 18% | 0 | 1 | u. | 0
Eaux Pluviales : Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris | 18% | 165000 | 24.22 | ml | 3996300
Sous-total 21 PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 3996300
22 PEINTURE
Interieur : Mastic sur murs intérieur | 18% | 85000 | 0 | m² | 0
Peinture sur murs intérieur | 18% | 75000 | 0 | u. | 0
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée) | 18% | 10500000 | 1 | fft | 10500000
Mastic sur murs extérieur | 18% | 85000 | 167.52 | m² | 14239200
Peinture sur murs extérieur | 18% | 95000 | 167.52 | m² | 15914400
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques | 18% | 3500000 | 1 | ens | 3500000
Sous-total 22 PEINTURE |  |  |  |  | 44153600
|  |  |  | Total HT | 2369333900
|  |  |  | Total TVA 18% | 426480102
|  |  |  | Total TTC | 2795814002

## Récapitulatif
RÉCAPITULATIF PAR CHAPITRE
N° | Chapitre | Total HT | Part du total
1 | 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES | 29580000 | 1.248%
2 | 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS | 115429000 | 4.872%
3 | 3 ÉLÉVATION | 281446750 | 11.88%
4 | 4 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT | 462418250 | 19.52%
5 | 5 ETANCHEITE | 108115000 | 4.563%
6 | 6 MENUISERIE MÉTALLIQUE | 6300000 | 0.2659%
7 | 7 MENUISERIE BOIS | 28500000 | 1.203%
8 | 8 MENUISERIE ALU VITRÉE | 87986800 | 3.714%
9 | 9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE | 455286000 | 19.22%
10 | 10 CLIMATISATION | 66000000 | 2.786%
11 | 11 PLOMBERIE - SANITAIRE | 40795000 | 1.722%
12 | 12 PEINTURE | 74609600 | 3.149%
13 | 13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR | 66828000 | 2.821%
14 | 14 1er ÉTAGE ÉLÉVATION : | 89206300 | 3.765%
15 | 15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT | 197815500 | 8.349%
16 | 16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE) | 33189300 | 1.401%
17 | 17 ETANCHEITE | 0 | 0%
18 | 18 MENUISERIE MÉTALLIQUE | 6300000 | 0.2659%
19 | 19 MENUISERIE BOIS | 6500000 | 0.2743%
20 | 20 MENUISERIE ALU VITRÉE | 164878500 | 6.959%
21 | 21 PLOMBERIE - SANITAIRE | 3996300 | 0.1687%
22 | 22 PEINTURE | 44153600 | 1.864%
| TOTAL HT | 2369333900
| TVA 18% | 426480102
| TOTAL TTC | 2795814002

## Infos devis
Proposition | PR2604-1137
Réf. client | CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infir.N°4094
Date de proposition | 2026-04-27
Date de fin de validité | 2026-05-27
Code client | CU2412-00218
Émetteur | MT-Solutions
Adresse émetteur | Quartier Coleah - Secteur Terrasse Rue M.A.004 - CONAKRY
Téléphone | 00244623646455
Email | callcenter@mt-solutions.africa
Web | www.mt-solutions.africa
Client | SOBRAGUI SA
Adresse client | Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché - Matam - BP 345 - Conakry - Guinée
Objet | CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infirmerie
Numéro DA | 4094
Devise | GNF
Source | PDF utilisateur PR2604-1137.pdf